## Конфигуратор V1.4.5
Чек-лист Конфигуратор ГК-02 V1.4.5
| Значение | Чек | Чек | Чек | Примечание
Настройки подключения
Выбор порта | В норме | +
Выбор скорости | В норме | +
Выбор четности | В норме | +
Выбор Стоп-бита | В норме | +
Выбор модбас адреса | В норме | +
Сохранить | В норме | +
Автоопределение | В норме | +
Параметры связи
Модбас адресс | В норме | +
Четность | В норме | +
Скорость | В норме | +
Стоп-бит | В норме | +
HART адресс | В норме | +
Записать | В норме | + |  |  | При изменении параметров связи прибор перезапустится. Нужно вновь подключить конфигуратор (кнопка Старт), новые настройки сохранены и уже подставлены в конфигураторе для подключения.
Параметры прибора
Порог 1 | В норме | +
Порог 2 | В норме | +
Гистерезис 1 | В норме | + |  |  | Максимум 2,55 нкпр
Гистерезис 2 | В норме | +
Задержка порога 1 | В норме | +
Задержка порога 2 | В норме | +
Мертвая зона | В норме | +
Дискретность (Контроль ведомых параметров) | В норме | +
Единица измерения | В норме | +
Концентрация для магнитной корректировки | В норме | +
Ток инициализации | В норме | +
Привязка тока 20 мА | В норме | +
Ток аварии | В норме | +
Сервисные параметры
Заводской номер | В норме | +
Нижний предел | В норме | +
Верхний предел | В норме | +
Тип сеснора | В норме | +
Измеряемый газ | В норме | +
Записать | В норме | +
Дата производства | В норме | +
Режим имитации газа | [5 empty] | --
Активация режима имитации газа | В норме | +
Введение концентрации | В норме | +
Применить концентрацию | В норме | +
Токовая корректировка
Корректировка 4мА | В норме | +
корректировка 20мА | В норме | +
Тестирование
Тестирование 4мА | В норме | +
Тестирование 20 мА | В норме | +
Тест токовой петли (выбор тока) | В норме | +
Корректировка по концентрации
Корректировка нуля | В норме | +
Корректировка диапазона (чувствительности) | В норме | +
Изменение корректировочной концентрации | В норме | +
Настройки сенсора (сервис)
Текущее АЦП | В норме | +
Верхнее АЦП | В норме | +
Нижнее АЦП | В норме | +
Масштабирующий коэфициент | В норме | + |  |  | только на сенсоре ТК
Записать АЦП | В норме | +
Обновить | В норме | +
Старт/Стоп | В норме | +
Конфигурация
Сохранить конфигурацию | В норме | +
Загрузить конфигурацию | В норме | +
Сервис
Пароль | В норме | + |  |  | Динамический
Активация окон | В норме | +
Визуализация
Отображение концентрации и ед.изм. в главном окне и в окне концентрации | В норме | +
Отбражение статусного окна (Цвет) | В норме | +
Отображение "Рекомендуется откорректировать прибор" | В норме | +
Отображение "комментаторского" окна и надписей | В норме | +
Отображение версии ПО | В норме | +
Проверяющие | Дата |  |  |  | Подпись
1) Стрекицын К.А. | 15,09,2025 |  |  |  | +
2)
3)